| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Новопокровский район» 191, Калинина ул., Новопокровская ст., Новопокровского района, Краснодарского края, 353020, ИНН 2344011477 ОГРН 1022304419004 ОКПО 01912513 ОКОНХ 91511 №_ _ от 16.03.17 г. на № ________________ от___________________ | Директору ГБУЗ «РЦМК» Н.М.Жильцовой |
| --- | --- |

Во исполнение письма ГБУЗ «РЦМК» от 06.07.2016г. № 01.21-310/16 «Об обеспечении пожарной безопасности в медицинских организациях» администрация МБУЗ «ЦРБ мо Новопокровский район» докладывает, что выполнены следующие мероприятия:

Согласно требований Федерального закона РФ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":

- все запасные эвакуационные выходы освобождены от посторонних предметов, частично обеспечены легко открываемыми запорами;

- все имеющиеся десять систем автоматической пожарной сигнализации находятся в исправном состоянии. Ежемесячно проводится техническое обслуживание специализированной организацией. Внутренний пожарный водопровод при сдаче корпусов в эксплуатацию отсутствовал;

- все ЛПУ снабжены памятками для пациентов больницы о мерах пожарной безопасности, которые имеются в каждой палате с ночным прибыванием пациентов, а так же памятка-инструкция о порядке действия обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время;

-все огнетушители находятся в допустимой норме и имеют графическое обозначение на местах,где они расположены;

- во всех структурных подразделениях имеются уголки пожарной безопасности, на которых размещены инструкции: "Действия персонала при пожаре", "Инструкция к плану эвакуации";

- на основании плана работы по пожарной безопасности ежемесячно проводится проверка состояния пожарной безопасности, наличие и исправность противопожарного оборудования, защиты и спасения людей от пожаров в структурных подразделениях. Результаты докладываются на расширенных совещаниях с работниками ЛПУ и выполняют указанные предписания.

- все структурные подразделения обеспечены в необходимом объеме средствами эвакуации, ручными фонарями, газодымозащитными комплектами, огнетушителями.

- на всех объектах развешены дополнительные памятки о мерах пожарной безопасности.

- составлен план для практических тренировок.

- исполняется график проверки противопожарного состояния структурных подразделений.

- подготовлен план практической тренировки в наркологическом отделении, утвержденная дата проведения- 17 марта 2017 года.

-проведена работа по расчёту финансовых средств в целях выполнения предписаний «ОНД и ПР Новопокровского района, Главного управления МЧС по Краснодарскому краю»

- отрабатывается вопрос о составлении проектно-сметной документации на строительство пожарного водопровода для больничного городка ст. Новопокровской.

- исполнено письмо Министерства Здравоохранения Краснодарского края от 02.03.2017 г. «Об устранении нарушений пожарной безопасности в 2017 году», в ходе

которого предписания, выданные инспекцией «ОНД и ПР Новопокровского района, Главного управления МЧС по Краснодарскому краю», взяты под строгий контроль и ведется учет выполнения указанных в них нарушений.

Главный врач  МБУЗ «ЦРБ МО

Новопокровский район»				                      Т.В. Ивлева

Исполнил:

М.А. Петрова

8(86149)7-22-49